Znak sprawy: DRZ.271.2.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 5.186.000 EURO

I. Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Dąbrówno

14-120 Dąbrówno, ul. Kościuszki 21

Tel./fax: (89) 647 40 87

http://bip.warmia.mazury.pl/dabrowno_gmina_wiejska/

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.), zwaną w dalszej treści ogłoszenia „ustawą Pzp”.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia stanowi umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Adaptacja budynku w Dąbrównie dla jednostek upowszechniania kultury”, obejmujących wykonanie:

- remontu dachu,

- stolarki okiennej i drzwiowej,

- docieplenia ścian,

- robót budowlanych w piwnicach budynku,

- robót budowlanych na parterze budynku,

- robót budowlanych na piętrze budynku,

- ław, stropów, schodów zewnętrznych, pochylni i tarasu,

- zbrojenia,

- nadproży,

- klap dymowych,

- instalacji wodociągowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji centralnego ogrzewania,

- instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- wewnętrznych linii zasilających (WLZ), rozdzielnic elektrycznych,

- instalacji wyłącznika p.poż.,

- instalacji oświetleniowej,

- instalacji gniazd wtykowych,

- instalacji gniazd wtykowych dedykowanych (zasilanie zestawów komputerowych), zasilenie szafy krosowej,

- instalacja gniazd wtykowych suszarek do rąk,

- instalacji oddymiania i wentylacji pożarowej klatki schodowej,

- instalacji odgromowej, Głównej Szyny Wyrównawczej,

- demontażu starych instalacji elektrycznych i technologicznych.

- Systemu Okablowania Strukturalnego

- instalacji technologicznych (zasilanie urządzeń kawiarenki, kurtyny powietrzne)

– w zakresie szczegółowo określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Jednocześnie w ramach niniejszego zamówienia nie będą realizowane:

- kotłownia i skład opału (pom. nr 030 i 031),

- pomieszczenia przewidziane w realizowanym obiekcie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pom. nr 025 – 029 i nr 113 – 128).

- Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.21.50.00-7 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45.33.22.00-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne

45.33.23.00-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45.33.11.00-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.12.10-1 – Instalowanie wentylacji

45.31.00.00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

V. Informacje dotyczące obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

- O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- posiadają wiedzę i doświadczenie;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej dwie roboty budowlane w budynkach użyteczności publicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 1.000.000 zł każda.

Zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) za budynek użyteczności publicznej uważa się budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na skutek okoliczności, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia go z postępowania z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na skutek okoliczności, o których mowa art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), albo przedkładając zamawiającemu listę podmiotów należących do tej samej co on grupy kapitałowej, które równocześnie złożyły w postępowaniu odrębne oferty, wykaże, iż istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych przez wykonawców oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w rozdz. VII specyfikacji, według formuły „spełnia” / „nie spełnia”. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców niespełniających wymaganych warunków udziału. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę takiego wykonawcy uważa się za odrzuconą.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp powinien spełniać co najmniej jeden z nich. Natomiast warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, każdy podmiot oferty wspólnej obowiązany jest spełniać samodzielnie.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wraz z ofertą winni złożyć:

- W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ);

- wykazu robót budowlanych wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót (tj. robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej o wartości brutto co mniej 1.000.000 zł), określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ).

- W zakresie wykazania spełniania warunku niepodlegania przez wykonawcę wykluczeniu z postępowania z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ).

- W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Pzp, lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ).

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz o osobach uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Nie udziela się żadnych ustnych lub telefonicznych informacji, wyjaśnień i odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- W celu zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, jednak każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania przesłanego dokumentu.

- Korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:

Urząd Gminy w Dąbrównie

ul. Kościuszki 21

14-120 Dąbrówno

Każdorazowo powołując się na numer postępowania: DRZ.271.2.2014

- Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

- w/s przedmiotu zamówienia – Kazimierz Spychalski (tel. 89 647 40 87 wew. 14)

- w/s stosowania ustawy Pzp – Tomasz Szydlik (tel. 89 647 40 87 wew. 15)

IX. Wymagania dotyczące wadium.

- Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu na składanie ofert wadium w wysokości: 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy).

- Wadium może zostać wniesione w jednej lub w kilku z niżej wymienionych form:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 75 8823 0007 2001 0100 1847 0004 (prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Olsztynku), tytułem: „Wadium do postępowania przetargowego nr DRZ.271.2.2014”.

- Wadium wnoszone w formach niepieniężnych, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, powinno zawierać:

- wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia),

- wskazanie beneficjenta (Gmina Dąbrówno, z siedzibą w: 14-120 Dąbrówno, ul. Kościuszki 21),

- określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania ofertą),

- określenie kwoty poręczenia lub gwarancji,

- gwarancję wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na każde żądanie beneficjenta, w przypadku wystąpienia przesłanek zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

X. Termin związania ofertą.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu związania ofertą.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Oferta powinna być przygotowana ze ścisłym uwzględnieniem poniższych zasad:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jednocześnie zgodnie z art. 84 ust. 1 wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Oferta powinna zostać sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełna czytelność jej treści.

- Oferta powinna zawierać następujące elementy, zgodne z określonymi przez zamawiającego wzorami:

- Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru określonego w Załącznik Nr 1 do SIWZ).

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru określonego w Załącznik Nr 2 do SIWZ).

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru określonego w Załącznik Nr 3 do SIWZ).

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub informacja o tym, że nie należy on do grupy kapitałowej (według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ).

- Wykaz robót budowlanych wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót (tj. robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej o wartości brutto co mniej 1.000.000 zł), określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru określonego w Załącznik Nr 5 do SIWZ).

- Wzór umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ) zaakceptowany na każdej stronie podpisem osoby uprawnionej lub upełnomocnionej do reprezentowania Wykonawcy.

- Wszystkie załączane do oferty dokumenty wykonawcy składają w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (lub upełnomocnione) do ich reprezentowania, w taki sposób aby tożsamość tych osób była identyfikowalna. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- W sytuacji, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisywane będą przez pełnomocnika, wymagane jest załączenie do oferty oryginału stosownego pełnomocnictwa.

- Wszelkie ewentualne poprawki w ofercie powinny być nanoszone czytelnie i opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Zaleca się, aby wszystkie kartki/strony oferty były kolejno ponumerowane oraz podpisane lub parafowane przez osoby uprawnione albo upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy, a także połączone z sobą w sposób zapobiegający możliwości jej dekompletacji, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 8.

- Wykonawca może zastrzec (nie później niż w terminie składania ofert), że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz.1503), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Jednocześnie wykonawca nie może zastrzegać informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.

W przypadku zastrzeżenia przez wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zobowiązany jest on odpowiednio zabezpieczyć w ofercie takie informacje oraz umieścić na nich stosowne oświadczenie woli (np.: „Uwaga. Niniejsze informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z tym nie mogą być udostępniane”).

Zamawiający informuje, że wykonawca na własne ryzyko załącza do oferty informacje (dokumenty, oświadczenia, itp.), które nie zostały określone w niniejszej specyfikacji jako wymagane. W takim przypadku wykonawcy nie przysługują względem zamawiającego żadne roszczenia w związku z udostępnieniem przez niego tych informacji.

- W przypadku składania jednej oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ich oferta musi spełniać następujące warunki:

- Oferta powinna być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienia. Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

- Każdy podmiot oferty wspólnej zobowiązany jest złożyć oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania z przyczyn, o których art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert obciążają składających je  Wykonawców.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do siedziby zamawiającego: Urząd Gminy w Dąbrównie, 14-120 Dąbrówno ul. Kościuszki 21, nie później niż do dnia 18 kwietnia 2014 r., do godz. 900. Termin złożenia oferty stanowi, bez względu na sposób jej doręczenia, data oraz godzina wpływu oferty do zamawiającego (dotyczy to także ofert składanych drogą przesyłki pocztowej lub kurierskiej). Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy, bez jej otwierania.

- Koperta zawierająca ofertę powinna zostać opatrzona w widocznym miejscu adnotacją:

Oferta przetargowa w postępowaniu nr: DRZ.271.2.2014 Nie otwierać przed dniem 18 kwietnia 2014 r., przed godz. 930

Uwaga! W przypadku braku na kopercie powyższej adnotacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki mogące z tego faktu wyniknąć.

- Poza adnotacją określoną w pkt. 2 koperta powinna także posiadać oznaczenie i adres wykonawcy, w celu umożliwienia Zamawiającemu odesłania oferty w sytuacji, gdy zostanie ona  złożona po terminie.

- Sesja publicznego otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie, 14-120 Dąbrówno ul. Kościuszki 21, w dniu 18 kwietnia 2014 r., o godz. 930.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w złotych polskich (PLN), z wyodrębnieniem: ceny netto, kwoty należnego podatku od towarów i usług oraz ceny brutto. Wykonawca określi cenę ofertową zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. Jak również uwzględniać wszelkie ewentualne upusty oferowane zamawiającemu przez wykonawcę. Wszelkie negatywne skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę, obciążają wykonawcę.

- Oferowana cena nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą.

XIV. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 % |

- Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryterium według następujących zasad:

cena oferty najniższej

------------------------------------  x 100 = punktowy wynik oferty ocenianej

cena oferty ocenianej

- Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać (bez przeprowadzenia ponownego ich badania i oceny) kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są oni do przedłożenia Zamawiającemu, przed zawarciem umowy w/s realizacji zamówienia publicznego, umowy regulującej ich współpracę. Przy czym termin na jaki została zawarta ta umowa nie może być krótszy od terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający będzie żądał od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w/s zamówienia, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie tego wykonawcy. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku z niżej wymienionych form:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 75 8823 0007 2001 0100 1847 0004, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Olsztynku.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, dokument stanowiący zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinien być wystawiony na: Gminę Dąbrówno (14-120 Dąbrówno, ul. Kościuszki 21), jako beneficjenta oraz obejmować również roszczenia z tytułu rękojmi za wady.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

- Istotne dla stron postanowienia umowy będącej przedmiotem niniejszego postępowania zawarto we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

- Jednocześnie określa się możliwość dokonania zmiany postanowień umowy, w zakresie:

- wynagrodzenia umownego brutto – jedynie w sytuacji wystąpienia ustawowej zmiany stawki należnego podatku,

- terminu wykonania umowy – w okolicznościach nieleżących po stronie Wykonawcy spowodowanych:

- wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie (prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

- na skutek działań osób trzecich lub organów administracji publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zadania;

- wystąpieniem innych istotnych okoliczności powodujących przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zadania, których strony umowy pomimo zachowania należytej staranności nie były w stanie przewidzieć.

XVIII. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo na roboty budowlane oraz informacje o umowach o podwykonawstwo na dostawy lub usługi.

- Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo na roboty budowlane:

- Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych w ramach niniejszego zamówienia powinna zostać zawarta w formie pisemnej.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Umowa z podwykonawcą nie może przewidywać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia podwykonawcy.

- Wynagrodzenie podwykonawcy w umowie musi zostać ustalone w kwocie brutto, uwzględniającej wszelkie podatki i opłaty.

- Umowa powinny zawierać postanowienie zgodnie z którym, w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane, zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa powinny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej zmiany. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany.

- Umowa powinny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

- Umowa nie może zawierać zobowiązania do zachowania poufności wobec Zamawiającego w zakresie któregokolwiek z jej elementów.

- Zamawiający informuje, że umowy o podwykonawstwo, których przedmiot stanowią dostawy lub usługi, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie podlegają obowiązkowi przedkładania ich Zamawiającemu.

XIX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XX. Informacje dotyczące maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XXI. Informacje dotyczące zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XXII. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XXIII. Informacje dotyczące porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

XXV. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XXVI. Informacje dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu wykonawcom kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

XXVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniosły lub też mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje odwołanie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej (adres: Urząd Zamówień Publicznych, 02-676 Warszawa ul. Postępu 17a) lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2) albo w terminie 10 dni (jeżeli zostały przesłane w inny sposób);

- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

- wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Kopię odwołania Odwołujący przesyła Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się on z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

XXVIII. Załączniki.

Integralną cześć niniejszej specyfikacji stanowią następujące załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Informacja wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Pzp.

- Wykaz robót budowlanych wykonanych przez wykonawcę.

- Wzór umowy w/s zamówienia publicznego.

- Dokumentacja projektowa.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- Przedmiary robót.

Załącznik Nr 1

……………………….

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

- Pełna nazwa Wykonawcy* .........................................................................................................................................

- Adres* .............................................................................................................................

- REGON* ………………………………………………………………………………..

- NIP* …………………………………………………………………………………….

- Telefon/faks*

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane pełnomocnika Wykonawców

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego nr DRZ.271.2.2014 na „Adaptację budynku w Dąbrównie dla jednostek upowszechniania kultury” – oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część oraz nie wnosimy co do nich żadnych zastrzeżeń, a także że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do właściwego przygotowania oferty.

- Oferujemy realizację tego zamówienia za zryczałtowaną cenę:

Cena oferty netto: ....................... zł

Słownie netto (zł): ......................................................................................

Podatek VAT: ................... zł

Słownie podatek VAT (zł): .........................................................................

Cenę oferty brutto: ...................... zł

Słownie brutto (zł): ....................................................................................

- Podana powyżej cena uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do zgodnego ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wykonania przedmiotu zamówienia i nie ulegnie ona zmianie w okresie obowiązywania umowy.

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się wykonać określony w SIWZ przedmiot zamówienia w terminie: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Akceptujemy wszystkie warunki realizacji zamówienia określone przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

- Przy realizacji przedmiotowego zdania zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: (Wypełnić jeżeli dotyczy!)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zostały ponumerowane i cała oferta składa się z …….. stron.

- Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od …… do …… informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (Wypełnić jeżeli dotyczy!)

......................................, dnia ............................. 2014 r.

.........................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub upełnomocnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

................................, dnia .................... 2014 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a)

.....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DRZ.271.2.2014 na „Adaptację budynku w Dąbrównie dla jednostek upowszechniania kultury” – oświadczam, świadomy(a) odpowiedzialności karnej za treść złożonego oświadczenia wynikającej z art. 297 § 1  Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), że:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

(nazwa wykonawcy)

spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.), dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

……………………………………………………………………………..

podpis osoby uprawnionej lub upełnomocnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 3

................................, dnia .................... 2014 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a)

.....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DRZ.271.2.2014 na „Adaptację budynku w Dąbrównie dla jednostek upowszechniania kultury” – oświadczam, świadomy(a) odpowiedzialności karnej za treść złożonego oświadczenia wynikającej z art. 297 § 1  Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), że:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa wykonawcy)

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.).

……………………………………………………………………………..

podpis osoby uprawnionej lub upełnomocnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 4

................................, dnia .................... 2014 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a)

.....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DRZ.271.2.2014 na „Adaptację budynku w Dąbrównie dla jednostek upowszechniania kultury” – oświadczam, świadomy(a) odpowiedzialności karnej za treść złożonego oświadczenia wynikającej z art. 297 § 1  Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), że:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa wykonawcy)

nie należy/należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

(Wypełnić jeżeli dotyczy!)

Jednocześnie w związku z tym, iż należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1. …………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

4. …………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

5. …………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

……………………………………………………………………………..

podpis osoby uprawnionej lub upełnomocnionej

do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5

................................, dnia .................... 2014 r.

..................................................................

..................................................................

..................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem termin składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

| L.p. | Nazwa zadania | Rodzaj robót | Wartość robót (brutto) | Data wykonania | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Do wykazanych w zestawieniu robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 1.000.000 zł, należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- Jeżeli Wykonawca w celu udowodnienia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, dodatkowo powinien przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.

……………………………………………………………………………..

podpis osoby uprawnionej lub upełnomocnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 6

Umowa Nr .................

(wzór)

Zawarta …………….2014 r. w Dąbrównie, pomiędzy:

Gminą Dąbrówno, z siedzibą w:14-120 Dąbrówno ul. Kościuszki 21, NIP 741-20-93-983, REGON 510743210, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez ………………………………..,

a

………………………………….., z siedzibą w: ……………….., NIP ……………..., REGON ………………, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez …………………………, wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia w dniu ……………... – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.) – postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DRZ.271.2.2014,

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DRZ.271.2.2014 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania – na zasadach określonych w niniejszej umowie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia – roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku w Dąbrównie dla jednostek upowszechniania kultury”.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty, stanowiące integralną część niniejszej umowy:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- dokumentacja projektowa zadania (Załącznik nr 7 do SIWZ),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 8 do SIWZ).

- Załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i nie stanowi on zestawienia planowanych prac oraz wszystkich przewidywanych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w projekcie budowlanym nie stanowią robót dodatkowych. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i projektem budowlanym decydujący dla ustalenia zakresu robót jest projekt budowlany.

- Element przedmiotu umowy stanowią również wszelkie roboty, usługi i dostawy towarzyszące jego realizacji, zgodnie z niniejszą umową oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym w szczególności: obsługa geodezyjna inwestycji, utylizacja odpadów, sporządzenie dokumentacji powykonawczej zadania, prace porządkowe, itp.

- Zamawiający informuje, że w ramach niniejszej umowy nie będzie realizowana:

- kotłownia i skład opału (tj. pom. nr 030 i 031),

- pomieszczenia przewidziane dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (tj. pom. nr od 025 do 029 oraz od 113 do 128).

- W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części robót. W sytuacji takiej ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone zgodnie z przedstawionym kosztorysem ofertowym.

§ 2

TERMINY WYKONANIA UMOWY

- Strony umowy ustalają następujące terminy wykonania przedmiot umowy:

- przekazanie placu budowy – w ciągu 7 dni od podpisania umowy,

- rozpoczęcie realizacji przedmiot umowy – niezwłocznie po przekazaniu placu budowy,

- zakończenie realizacji przedmiot umowy – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień osiągnięcia przez przedmiot umowy stanu gotowości do odbioru końcowego, stwierdzony dokonaniem przez Wykonawcę odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Zgodność tego wpisu ze stanem faktycznym musi zostać potwierdzona w dzienniku budowy stosownym wpisem nadzoru inwestorskiego.

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

- Zamawiający zobowiązuje się:

- przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy, nie później niż w ciągu 7 dni do dnia podpisania umowy,

- dostarczyć Wykonawcy dokumentację projektową wraz z dziennikiem budowy na dzień przekazania terenu budowy,

- zapewnić nadzór inwestorski obejmujący wszystkie branże,

- terminowo przeprowadzać określone w umowie odbiory robót,

- zapłacić wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty,

- niezwłocznie informować Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy,

- zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, na warunkach określonych w niniejszej umowie, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi w czasie realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności do:

- przejęcia terenu budowy nie później niż w ciągu 7 dni do dnia podpisania umowy,

- opracowania i przekazania Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowego robót,

- zapewnienia pełnienia funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,

- zapewnienia wykonywania robót przez pracowników posiadających wymagane uprawnienia i kwalifikacje,

- zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy oraz ponoszenia kosztów zużytej na własne potrzeby wody i energii elektrycznej,

- zapewnienia dozoru terenu budowy lub do zabezpieczenia w inny sposób tego terenu przed dostępem osób nieupoważnionych,

- zabezpieczenia terenu budowy, zgodnie z wymogami pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi,

- realizowania przedmiotu umowy zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowym,

- pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

- utrzymywania porządku na terenie budowy, jej otoczeniu oraz na drogach dojazdowych,

- zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnego operatu budowy z inwentaryzacją powykonawczą obiektów i sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prowadzenia na bieżąco dziennika budowy oraz udostępniania go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń,

- zgłaszania do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu,

- realizowania wpisanych do dziennika budowy zaleceń nadzoru inwestorskiego,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach i innych okolicznościach mogących wpłynąć na terminowość lub jakość wykonania robót,

- zakupu i dostarczenia na własny koszt materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania uzgodnionego terminu wykonania przedmiotu umowy,

- usunięcia po zakończeniu robót z terenu budowy wszelkie urządzeń zaplecza budowy oraz pozostawienie tego terenu w stanie nie gorszym niż pierwotny,

- potwierdzenia wpisem do dziennika budowy zakończenia robót stanowiących przedmiot umowy (zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi zostać potwierdzona przez nadzór inwestorski) i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego,

- sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zadania pozwalającej na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w zakresie określonym w § 5 ust. 5.

- Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy do odbioru końcowego robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na jej terenie, w tym w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób lub uszkodzeń mienia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.), zgodnych z dokumentacją projektową i warunkami zamówienia.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów następujące dokumenty:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- deklarację zgodności,

- certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu nadające się do powtórnego użycia materiały i urządzenia odzyskane przez niego w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych w obiekcie.

- Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje osobiście lub z udziałem podwykonawców. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Realizacja zamówienia przy udziale podwykonawców nie zmienia zakresu zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania zatrudnionych przez siebie podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, jak za działania lub zaniechania własne. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody spowodowane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

§ 4

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O PODWYKONAWSTWO

(obowiązuje w przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia)

- Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych w ramach niniejszego zamówienia powinna zostać zawarta w formie pisemnej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dodatkowo zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający zgłosi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2, pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający zgłosi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zapisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów o podwykonawstwo.

- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo określone w ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

§ 5

ODBIORY

- Strony ustalają, że stosowane będą następujące rodzaje odbiorów:

- odbiory robót zanikowych i ulegających zakryciu;

- odbiór końcowy – mający na celu przekazanie Zamawiającemu wykonanego przedmiotu umowy i stanowiący podstawą zapłaty wynagrodzenia;

- odbiór ostateczny – polegający na sprawdzeniu oraz usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi, stanowiący podstawę do zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Strony umowy wyłączają możliwość dokonywania częściowych odbiorów wykonanych robót budowlanych w miarę ich ukończenia, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1, przy czym odbiory te nie mogą stanowić podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Z przeprowadzonej czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia, zalecenia i uwagi poczynione w jego trakcie.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego. Podstawę zgłoszenia stanowi wpis w dzienniku budowy o zakończeniu robót, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zadania, zawierającą m.in.:

- dziennik budowy,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, dla materiałów i urządzeń zastosowanych przez Wykonawcę,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- instrukcje użytkowania i dokumenty gwarancyjne zainstalowanych urządzeń,

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie wykonania przedmiotu umowy (jeżeli miały miejsce),

- oświadczenie kierownika budowy w zakresie określonym w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

- Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 7.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać dokonanie odbioru końcowego odpowiednio do czasu otrzymania od Wykonawcy kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. 5. W sytuacji takiej Zamawiający nie pozostaje w zwłoce co do terminu przystąpienia do odbioru końcowego określonego w ust. 6.

- Zamawiający zawiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem Wykonawcę oraz pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego o wyznaczonym terminie dokonania odbioru.

- Podpisany przez obie strony umowy bezusterkowy protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy.

- Po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót ewentualne roszczenia Wykonawcy nie będą uwzględniane.

§ 6

WYSOKOŚĆ I WARUNKI ZAPŁATY WYNAGRODZENIA

- Za wykonanie określonego w §1 przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości brutto …………….. zł (słownie: …………………..), w tym wartość netto wynosząca ………………… zł (słownie: …………………..) oraz należny podatek VAT w kwocie ……………………. zł (słownie: …………………..).

- Wysokość wynagrodzenia ustalono w oparciu o ofertę Wykonawcy przedłożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, i zgodnie z jego oświadczeniem (z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację danych) kwota ta zawiera wszelkie koszty niezbędne dla właściwej realizacji przedmiotu umowy oraz niezwłocznego usunięcia wszystkich jego wad stwierdzonych w okresie rękojmi.

- Wszelkie ewentualne niedoszacowania, pominięcia lub brak należytego rozpoznania przez Wykonawcę zakresu robót stanowiących przedmiot umowy, nie mogą stanowić podstawy do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowiła będzie faktura, wystawiona przez Wykonawcę w oparciu o podpisany przez strony umowy  bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót.

- Strony ustalają, że przed końcowym odbiorem przedmiotu umowy nie będą dokonywane przez Zamawiającego żadne pośrednie płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia przelewem, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury, zastrzeżeniem ust. 7.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia lub jego części podwykonawcom, Zamawiający opłaci fakturę o której mowa ust. 4, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę zobowiązań wobec nich wynikających z tych umów. W sytuacji takiej termin zapłaty faktury biegnie od dnia przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu oświadczeń podwykonawców, o których mowa powyżej.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawcy przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Termin zgłoszenia tych uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o roszczeniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w terminie określonym w ust. 11 Zamawiający uzna zasadność bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11, we wskazanym terminie, Zamawiający może odpowiednio:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Termin bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 8, wynosi 10 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie przez Wykonawcę pisemnych uwag dotyczących zasadności tej zapłaty określonego w ust. 11, z zastrzeżeniem ust. 5.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Za termin zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie ma prawa przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 7

RĘKOJMIA

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. Wykonanie zobowiązań z tytułu rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Strony umowy ustalają 5-letni okres rękojmi za wady. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót i uznania przedmiotu umowy za należycie wykonany.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował te wady przed upływem tego terminu.

- W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi wad przedmiotu umowy Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od ich wykrycia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt w terminie wyznaczonym w stosownym protokole. W sytuacji powstania awarii spowodowanej niewłaściwym wykonawstwem, Wykonawca dokona jej usunięcia w trybie natychmiastowym.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający (po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy) może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zastępcze usunięcie wad nie narusza postanowień dotyczących możliwości odstąpienia od umowy oraz kar umownych, które naliczane są do momentu usunięcia stwierdzonych wad.

- Jeżeli Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie kosztów usunięcia wad, o których mowa w ust. 5, zostaną one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W sytuacji, gdy koszt usunięcia wad przekroczy kwotę zabezpieczenia, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zapłaty pozostałych poniesionych kosztów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Jeżeli wady w wykonaniu przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia, uniemożliwiając jednocześnie podjęcie użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania ich po raz drugi, a Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia tego żądania.

- Jeżeli wady w wykonaniu przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania, Zamawiający może proporcjonalnie obniżyć kwotę wynagrodzenia Wykonawcy.

- Dla wad usuniętych w okresie rękojmi okres ten biegnie od nowa.

§ 8

KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy nastąpi poprzez zapłatę kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:

- odstąpienie od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1;

- nieterminowego wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu zakończenia realizacji przedmiot umowy określonego w § 2 ust. 1 lit. c;

- nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie rękojmi, w wysokości 0,50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wyznaczonego na ich usunięcie;

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1;

- nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu jej zapłaty, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1;

- niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie wskazanym w § 9 ust. 1, albo nieterminowego wniesienia tego zabezpieczenia, a także nieprzedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia, albo niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji o której mowa w § 9 ust. 5, w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

- nieprzedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowego robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lit. b, albo nieterminowego przedłożenia tego harmonogramu w tym terminie, w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art. 145 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Strony ustalają, że w przypadku naliczania kar umownych Wykonawcy przez Zmawiającego, może on dokonać ich potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Niezależnie od ustalonych powyżej kar umownych strony umowy mogą dochodzić, jeżeli kary umowne nie pokryją całości poniesionych szkód, odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniesie, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w swojej ofercie.

- Zabezpieczenie może zostać wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku z form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wniesione zabezpieczenie służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

- Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi:

- 70% wartości całego zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną,

- 30% wartości całego zabezpieczenia – nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6.

- W sytuacji, gdy na skutek okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 2 umowy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu jej realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia, najpóźniej w dniu podpisania aneksu w tej sprawie, terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający z tego aneksu, albo jeżeli nie jest to możliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia.

§ 10

ZMIANY UMOWY

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu jej stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych określa się możliwość dokonania zmiany treści umowy,  w zakresie:

- wynagrodzenia umownego brutto – jedynie w sytuacji wystąpienia ustawowej zmiany stawki należnego podatku,

- terminu wykonania umowy – w okolicznościach nieleżących po stronie Wykonawcy spowodowanych:

- wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie (prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

- na skutek działań osób trzecich lub organów administracji publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zadania;

- wystąpieniem innych istotnych okoliczności powodujących przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zadania, których strony umowy pomimo zachowania należytej staranności nie były w stanie przewidzieć

- Utrata mocy obowiązującej aktów prawnych przywołanych w treści umowy, albo ich zmiana, nie stanowią wymagających zachowania formy pisemnej zmian umowy. W każdym z takich przypadków strony zobowiązane są do stosowania przepisów obowiązujących.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez zachowania terminów wypowiedzenia:

- gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął robót w terminie określonym w § 2 lub rozpoczął je i następnie przerwał, oraz nie rozpoczyna ich lub nie kontynuuje pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie;

- w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 8;

- w przypadku konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 8, na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokołu z odbioru robót.

- W każdym przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonania przedmiotu umowy.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia właściwej okoliczności, o:

- zmianie siedziby,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania upadłościowego, w którym Wykonawca uczestniczy jako dłużnik.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym: ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.).

- Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku braku porozumienia sprawa poddana zostanie pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną częścią niniejszej umowy są wymienione załączniki:

- oferta Wykonawcy,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA