Dąbrówno . dn. 29.04. 2015 r.

Znak: WOK.702.33.2015

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Gmina Dąbrówno zaprasza do złożenia oferty na:

**Projekt budowlany sieci wodociągowej w Jabłonowie gmina Dąbrówno**

**Zakres zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej w postaci projektu budowlanego odcinka sieci wodociągowej w Jabłonowie gmina Dąbrówno do wysokości działki nr 2/2 obręb geodezyjny Jabłonowo Gmina Dąbrówno wpiętego do pobliskiej sieci rozdzielczej zgodnie z załącznikiem nr 1 będącym graficznym przedstawieniem zakresu opracowania.

Przedmiot zamówienia musi się składać z:

1. Projektu budowlanego w 5 egz.
2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
3. Przedmiaru robót
4. Kosztorysu inwestorskiego
5. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane.
6. Opracowanie mapy do celów projektowych.

Projekt budowlany musi spełniać wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnionymi szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie robót bez konieczności dodatkowych opracowań (projektów wykonawczych) zgodnie z obowiązującymi przepisami - w liczbie 5 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej na płycie CD, w formacie PDF.

Opis zakresu prac projektowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej w postaci projektu budowlanego sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonowo w Gminie Dąbrówno zgodnie z załącznikiem nr 1 będącym graficznym przedstawieniem zakresu opracowania.

Należy zaprojektować sieć wodociągową w ciągach dróg gminnych, powiatowych i stanowiących własność prywatną bez przyłączy do działek.

Teren inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Na załączniku graficznym zaznaczono obszar planowanych prac projektowych.

Planowane długości sieci wynoszą:

- sieć wodociągowa – około 250 m

Podane powyżej długości są podane w przybliżeniu celem wyceny prac projektowych.

Wykonawca musi uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje prawem wymagane niezbędne do złożenia kompletnego wniosku na pozwolenie na budowę i uzyskanie tej decyzji w imieniu zamawiającego.

**Nazwa i adres Zamawiającego**

Gmina Dąbrówno

Ul. Kościuszki 21, 14 – 120 Dąbrówno

Tel. 89 647 40 87

e-mail ugdabrowno@poczta.onet.pl

**Termin wykonania zamówienia**

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: w terminie nie późniejszym aniżeli 7 dni od daty podpisania umowy

Zakończenie: 4 miesiące od dnia podpisania umowy

**Opis sposobu przygotowania ofert**

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 14.05.2015 r. do godz. 1000 na adres:

Gmina Dąbrówno

Ul. Kościuszki 21, 14 – 120 Dąbrówno

(Pok. Nr 9)

Z dopiskiem**: Oferta na projekt** **budowlany odcinka sieci wodociągowej w Jabłonowie.**

Otwarcie (odczytanie) złożonych ofert nastąpi w dniu 14.05.2015 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

**Opis sposobu obliczenia ceny**

Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia.

**Kryteria oceny ofert**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena: znaczenie 100%

Oferta z najniższą ceną zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

Informacje końcowe

Ewentualne pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego proszę kierować do p. Łukasz Skalski, e-mail skala902005@gmail.com, Tel. 602 617 861

W załączeniu:

1) Mapa z graficznym przedstawieniem zakresu opracowania

2) Wzór umowy